| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 8 | 台 |  |
| 2 | 智慧消防综合管理平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 烟感预警管理系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 有线广播疏散系统 | 34 | 套 |  |
| 5 | 消防管理平台施工 | 1 | 项 |  |
| 6 | 消防控制室改造 | 1 | 项 |  |
| 7 | 烟感设备接入应用 | 5128 | 套 |  |
| 8 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 5128 | 台 |  |
| 9 | 组合式电气火灾探测器 | 197 | 套 |  |
| 10 | 声光 | 311 | 个 |  |
| 11 | 手报 | 311 | 个 |  |
| 12 | 物联网消防报警网关 | 120 | 台 |  |
| 13 | 交换机 | 120 | 台 |  |
| 14 | 水压监测 | 39 | 个 |  |
| 15 | 液位监测 | 3 | 个 |  |
| 16 | 火灾主机信息传输装置 | 10 | 套 |  |
| 17 | 智能分析仪 | 3 | 台 |  |
| 18 | 消防通道占用摄像机 | 50 | 台 |  |
| 19 | 在岗离测摄像机 | 2 | 台 |  |
| 20 | 双路通用服务器 | 1 | 台 |  |
| 21 | P1.25室内全彩屏 | 12.15 | ㎡ |  |
| 22 | 4网口LED发送卡 | 6 | 台 |  |
| 23 | LED支架 | 15.75 | ㎡ |  |
| 24 | 4K输入B21一体机 | 1 | 台 |  |
| 25 | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 26 | 视频线 | 6 | 根 |  |
| 27 | 空调 | 4 | 台 |  |
| 28 | 办公桌椅 | 4 | 套 |  |
| 29 | 沙发 | 4 | 套 |  |
| 30 | 档案柜 | 4 | 个 |  |
| 31 | 储物柜 | 8 | 个 |  |
| 32 | 工作台 | 4 | 个 |  |
| 33 | LED室内全彩显示屏 | 18 | ㎡ |  |
| 34 | 电脑 | 4 | 台 |  |
| 35 | 对讲机 | 60 | 部 |  |